## SIN REFUERZO
PATRONES DE CARGA.- LOAD PATERNS.-
Nombre | Tipo | Factor de Peso | Carga Lateral Automatica | Descripción
DEAD | DEAD | 1 |  | Carga Muerta - Peso propio de la estructura
CM | DEAD | 0 |  | Carga Muerta - Adicional al peso propio (tabiqueria, acabados, cualquier otra carga externa)
CV | LIVE | 0 |  | Sobrecarga Pisos Inferior
SxE | Quake | 0 | User Coeficient | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección X
SyE | Quake | 0 | User Coeficient | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección Y
CASOS DE CARGA - LOAD CASES
DEAD | DEAD |  |  | Carga Muerta - Peso propio de la estructura
CM | DEAD |  |  | Carga Muerta - Adicional al peso propio (tabiqueria, acabados, cualquier otra carga externa)
CV | LIVE |  |  | Sobrecarga
SxE | Quake |  |  | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección X
SyE | Quake |  |  | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección Y
SxD |  |  |  | Carga de Sismo Dinámico -Dirección X
SyD |  |  |  | Carga de Sismo Dinámico -Dirección Y
MODAL |  |  |  | Modos de Vibracion de la Estructura
ANALISIS SISMICO POR FUERZAS ESTATICAS EQUIVALENTES
V=(ZUCS/R)*PESO
Direccion X |  |  |  | Direccion Y
Z= | 0.45 | g |  | Z= | 0.45 | g
U= | 1.5 |  |  | U= | 1.5
S= | 1.1 |  |  | S= | 1.1
TP= | 1 | seg |  | TP= | 1 | seg
TL= | 1.6 | seg |  | TL= | 1.6 | seg
hn= | 4 | m |  | hn= | 4 | m
CT= | 60 |  |  | CT= | 60
T= | 0.066667 |  |  | T= | 0.066667
C= | 2.5 | T<TP |  | C= | 2.5 | T<TP
R0= | 8 | asumido |  | R0= | 3 | asumido
Ia= | 1 | asumido |  | Ia= | 1 | asumido
Ip= | 1 | asumido |  | Ip= | 1 | asumido
R= | 8 |  |  | R= | 3
Coef= | 0.23203 |  |  | Coef= | 0.61875
K= | 1 |  |  | K= | 1
C/R = | 0.3125 | C/R>=0.11 |  | C/R = | 0.83333 | C/R>=0.11
Peso= | 99.7315 | Tnf |  | Peso= | 99.7315 | Tnf
VxE= | 23.1408 | Tnf |  | VyE= | 61.7089 | Tnf
TABLE: Base Reactions
OutputCase | CaseType | GlobalFX | GlobalFY | GlobalFZ | GlobalMX | GlobalMY | GlobalMZ
Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m
SxE | LinStatic | -22.6476 | 0 | 0 | 0 | -78.313 | 85.0447
SyE | LinStatic | 0 | -60.4066 | 0 | 208.8797 | 0 | -628.3302
ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO POR COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL
Participación Modal
TABLE: Modal Load Participation Ratios
| OutputCase | ItemType | Item | Static | Dynamic
| Text | Text | Text | Percent | Percent
| MODAL | Acceleration | UX | 99.98 | 95.16
| MODAL | Acceleration | UY | 99.82 | 92.27
| MODAL | Acceleration | UZ | 0 | 0
TABLE: Modal Participating Mass Ratios
| Case | Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ | RX | RY | RZ | SumRX | SumRY | SumRZ
sec
| Modal | 1 | 0.376 | 0.9086 | 0 | 0 | 0.9086 | 0 | 0 | 0 | 0.2144 | 0 | 0 | 0.2144 | 0
| Modal | 2 | 0.072 | 4.028e-05 | 0 | 0 | 0.9086 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2147 | 0
| Modal | 3 | 0.072 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.9149 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 | 0 | 0 | 0.2731 | 0
| Modal | 4 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.9149 | 0 | 0 | 0 | 1.468e-06 | 0 | 0 | 0.2731 | 0
| Modal | 5 | 0.069 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.9465 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.5962 | 0
| Modal | 6 | 0.054 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.9465 | 0.0005 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0817 | 0.0001 | 0.5962 | 0.0817
| Tx= | 0.376 | seg
| Ty= | 0.376 | seg
Desplazamientos laterales
TABLE: Joint Displacements - Absolute | [22 empty] | TABLE: Joint Displacements - Absolute
Story | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz | [11 empty] | Story | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz
Story1 | 1 | 2 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.009 | 0.023 | 7e-06 | 0.000624 | 1e-06 |  |  | X ABS | Y ABS | [7 empty] | Story1 | 1 | 2 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 1e-06 | 5e-06 | 3.661e-07
Story1 | 2 | 4 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.005 | 0.019 | 7.2e-05 | 0.000148 | 1e-06 |  | Piso 1 | 8.536 | 0.004 | [7 empty] | Story1 | 2 | 4 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.002 | 0.0002124 | 1e-06 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 3 | 6 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.002 | 0.007 | 2e-06 | 0.000283 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 3 | 6 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.001 | 0.0002265 | 1.611e-07 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 4 | 8 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.002 | 0.006 | 2e-06 | 0.000274 | 1e-06 | [5 empty] | ELÁSTICO |  | INELÁSTICO |  |  |  | Story1 | 4 | 8 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.0004649 | 0.0001436 | 8.906e-08 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 5 | 10 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.005 | 0.02 | 7e-05 | 0.000137 | 1e-06 |  |  | X RELA | Y RELA | ALTURA(MM) | DERIVA X | DERIVA Y | DERIVA X | DERIVA Y | DER.MÁX (X) | DER.MÁX (Y) | Story1 | 5 | 10 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.002 | 0.0001861 | 1e-06 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 6 | 12 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.008 | 0.025 | 7e-06 | 0.000597 | 1e-06 |  | Piso 1 | 8.536 | 0.004 | 4000 | 0.002134 | 1e-06 | 0.012804 | 2.25e-06 | 0.007 | 0.005 | Story1 | 6 | 12 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 1e-06 | 4e-06 | 3.661e-07
Story1 | 7 | 14 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.009 | 0.023 | 7e-06 | 0.000624 | 1e-06 | [9 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | Story1 | 7 | 14 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 1e-06 | 5e-06 | 3.661e-07
Story1 | 8 | 16 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.005 | 0.019 | 7.2e-05 | 0.000148 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 8 | 16 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.002 | 0.0002124 | 1e-06 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 9 | 18 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.002 | 0.007 | 2e-06 | 0.000283 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 9 | 18 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.001 | 0.0002265 | 1.611e-07 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 10 | 20 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.002 | 0.006 | 2e-06 | 0.000274 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 10 | 20 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.0004649 | 0.0001436 | 8.906e-08 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 11 | 22 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.005 | 0.02 | 7e-05 | 0.000137 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 11 | 22 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.002 | 0.0001861 | 1e-06 | 1e-06 | 3.661e-07
Story1 | 12 | 24 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.536 | 0.008 | 0.025 | 7e-06 | 0.000597 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 12 | 24 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 1e-06 | 4e-06 | 3.661e-07
Story1 | 13 | 25 | SD X | LinRespSpec | Max | 8.533 | 8.148e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 13 | 25 | SD Y | LinRespSpec | Max | 9.26e-10 | 0.000288 | 0 | 0 | 0 | 3.661e-07
Base | 1 | 1 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 1 | 1 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 2 | 3 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 2 | 3 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 3 | 5 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 3 | 5 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 4 | 7 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 4 | 7 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 5 | 9 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 5 | 9 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 6 | 11 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 6 | 11 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 7 | 13 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 7 | 13 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 8 | 15 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 8 | 15 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 9 | 17 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 9 | 17 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 10 | 19 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 10 | 19 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 11 | 21 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 11 | 21 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 12 | 23 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 12 | 23 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B41: laboratorio_computo: significa que la fuerzas cortante es aprox el 20% del peso del edificio
Note on F41: laboratorio_computo: significa que la fuerzas cortante es aprox el 20% del peso del edificio

## REFORZADO
PATRONES DE CARGA.- LOAD PATERNS.-
Nombre | Tipo | Factor de Peso | Carga Lateral Automatica | Descripción
DEAD | DEAD | 1 |  | Carga Muerta - Peso propio de la estructura
CM | DEAD | 0 |  | Carga Muerta - Adicional al peso propio (tabiqueria, acabados, cualquier otra carga externa)
CV | LIVE | 0 |  | Sobrecarga Pisos Inferior
SxE | Quake | 0 | User Coeficient | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección X
SyE | Quake | 0 | User Coeficient | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección Y
CASOS DE CARGA - LOAD CASES
DEAD | DEAD |  |  | Carga Muerta - Peso propio de la estructura
CM | DEAD |  |  | Carga Muerta - Adicional al peso propio (tabiqueria, acabados, cualquier otra carga externa)
CV | LIVE |  |  | Sobrecarga
SxE | Quake |  |  | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección X
SyE | Quake |  |  | Carga de Sismo de Fuerzas Estaticas Equivalentes -Dirección Y
SxD |  |  |  | Carga de Sismo Dinámico -Dirección X
SyD |  |  |  | Carga de Sismo Dinámico -Dirección Y
MODAL |  |  |  | Modos de Vibracion de la Estructura
ANALISIS SISMICO POR FUERZAS ESTATICAS EQUIVALENTES
V=(ZUCS/R)*PESO
Direccion X |  |  |  | Direccion Y
Z= | 0.45 | g |  | Z= | 0.45 | g
U= | 1.5 |  |  | U= | 1.5
S= | 1.1 |  |  | S= | 1.1
TP= | 1 | seg |  | TP= | 1 | seg
TL= | 1.6 | seg |  | TL= | 1.6 | seg
hn= | 4 | m |  | hn= | 4 | m
CT= | 60 |  |  | CT= | 60
T= | 0.066667 |  |  | T= | 0.066667
C= | 2.5 | T<TP |  | C= | 2.5 | T<TP
R0= | 8 | asumido |  | R0= | 3 | asumido
Ia= | 1 | asumido |  | Ia= | 1 | asumido
Ip= | 1 | asumido |  | Ip= | 1 | asumido
R= | 8 |  |  | R= | 3
Coef= | 0.23203 |  |  | Coef= | 0.61875
K= | 1 |  |  | K= | 1
C/R = | 0.3125 | C/R>=0.11 |  | C/R = | 0.83333 | C/R>=0.11
Peso= | 126.6235 | Tnf |  | Peso= | 126.6235 | Tnf
VxE= | 29.3806 | Tnf |  | VyE= | 78.3483 | Tnf
TABLE: Base Reactions
OutputCase | CaseType | GlobalFX | GlobalFY | GlobalFZ | GlobalMX | GlobalMY | GlobalMZ
Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m
SxE | LinStatic | -28.4966 | 0 | 0 | 0 | -90.7909 | 105.9268
SyE | LinStatic | 0 | -76.0074 | 0 | 242.1612 | 0 | -809.3103
ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO POR COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL
Participación Modal
TABLE: Modal Load Participation Ratios
| OutputCase | ItemType | Item | Static | Dynamic
| Text | Text | Text | Percent | Percent
| MODAL | Acceleration | UX | 99.32 | 88.83
| MODAL | Acceleration | UY | 96.48 | 86.47
| MODAL | Acceleration | UZ | 0 | 0
TABLE: Modal Participating Mass Ratios
| Case | Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ | RX | RY | RZ
sec
| Modal | 1 | 0.074 | 0.4334 | 0.0002 | 0 | 0.4334 | 0.0002 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0001
| Modal | 2 | 0.071 | 0.0219 | 2.075e-05 | 0 | 0.4554 | 0.0002 | 0 | 9.831e-07 | 4.886e-06 | 3.365e-05
| Modal | 3 | 0.07 | 0.0019 | 2.023e-05 | 0 | 0.4572 | 0.0002 | 0 | 2.758e-06 | 2.965e-05 | 0
| Modal | 4 | 0.07 | 0.0102 | 1.043e-05 | 0 | 0.4674 | 0.0003 | 0 | 2.396e-06 | 0.0002 | 4.257e-05
| Modal | 5 | 0.058 | 0.4113 | 0.0158 | 0 | 0.8787 | 0.016 | 0 | 0.0034 | 0.4081 | 0.001
| Modal | 6 | 0.054 | 0.0097 | 0.8486 | 0 | 0.8883 | 0.8647 | 0 | 0.1519 | 0.007 | 8.074e-06
| Tx= | 0.074 | seg
| Ty= | 0.054 | seg
Desplazamientos laterales
TABLE: Joint Displacements - Absolute | [22 empty] | TABLE: Joint Displacements - Absolute
Story | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz | [11 empty] | Story | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz
Story1 | 1 | 2 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.025 | 0.035 | 1e-05 | 3.2e-05 | 1e-06 |  |  | X ABS | Y ABS | [7 empty] | Story1 | 1 | 2 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.487 | 0.051 | 5.1e-05 | 1.6e-05 | 5e-06
Story1 | 2 | 4 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.021 | 0.042 | 1.8e-05 | 2.9e-05 | 1e-06 |  | Piso 1 | 0.185 | 0.488 | [7 empty] | Story1 | 2 | 4 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.47 | 0.018 | 0.000127 | 1e-05 | 5e-06
Story1 | 3 | 6 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.017 | 0.003 | 2e-06 | 1.6e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 3 | 6 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.451 | 0.085 | 7.2e-05 | 3e-06 | 5e-06
Story1 | 4 | 8 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.016 | 0.004 | 3e-06 | 1.6e-05 | 1e-06 | [5 empty] | ELÁSTICO |  | INELÁSTICO |  |  |  | Story1 | 4 | 8 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.451 | 0.084 | 7.2e-05 | 6e-06 | 5e-06
Story1 | 5 | 10 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.017 | 0.042 | 1.3e-05 | 2.9e-05 | 1e-06 |  |  | X RELA | Y RELA | ALTURA(MM) | DERIVA X | DERIVA Y | DERIVA X | DERIVA Y | DER.MÁX (X) | DER.MÁX (Y) | Story1 | 5 | 10 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.47 | 0.016 | 8.3e-05 | 1e-05 | 5e-06
Story1 | 6 | 12 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.18 | 0.018 | 0.032 | 7e-06 | 3.2e-05 | 1e-06 |  | Piso 1 | 0.185 | 0.488 | 4000 | 4.625e-05 | 0.000122 | 0.0002775 | 0.0002745 | 0.007 | 0.005 | Story1 | 6 | 12 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.07 | 0.488 | 0.056 | 5.5e-05 | 2.1e-05 | 5e-06
Story1 | 7 | 14 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.025 | 0.005 | 5e-06 | 3.8e-05 | 1e-06 | [9 empty] | CUMPLE | CUMPLE | Story1 | 7 | 14 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.487 | 0.093 | 8.2e-05 | 7e-05 | 5e-06
Story1 | 8 | 16 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.021 | 0.003 | 2e-05 | 1.2e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 8 | 16 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.47 | 0.001 | 7.7e-05 | 1.3e-05 | 5e-06
Story1 | 9 | 18 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.017 | 0.031 | 6e-06 | 2.6e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 9 | 18 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.451 | 0.057 | 5.5e-05 | 1.2e-05 | 5e-06
Story1 | 10 | 20 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.016 | 0.032 | 8e-06 | 2e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 10 | 20 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.451 | 0.052 | 5.1e-05 | 8e-06 | 5e-06
Story1 | 11 | 22 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.017 | 0.041 | 1.3e-05 | 2.4e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 11 | 22 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.47 | 0.018 | 8.2e-05 | 9e-06 | 5e-06
Story1 | 12 | 24 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.185 | 0.018 | 0.033 | 8e-06 | 3.3e-05 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 12 | 24 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.073 | 0.488 | 0.05 | 5.3e-05 | 1.7e-05 | 5e-06
Story1 | 14 | 25 | SD X | LinRespSpec | Max | 0.181 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | [11 empty] | Story1 | 14 | 25 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0.056 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 5e-06
Base | 1 | 1 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 1 | 1 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 2 | 3 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 2 | 3 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 3 | 5 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 3 | 5 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 4 | 7 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 4 | 7 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 5 | 9 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 5 | 9 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 6 | 11 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 6 | 11 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 7 | 13 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 7 | 13 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 8 | 15 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 8 | 15 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 9 | 17 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 9 | 17 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 10 | 19 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 10 | 19 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 11 | 21 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 11 | 21 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 12 | 23 | SD X | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Base | 12 | 23 | SD Y | LinRespSpec | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B41: laboratorio_computo: significa que la fuerzas cortante es aprox el 20% del peso del edificio
Note on F41: laboratorio_computo: significa que la fuerzas cortante es aprox el 20% del peso del edificio