## RESUMEN1
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
RESUMEN - METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -ZONA CENTRAL,QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 204.96 |  |  | 409.92 | 409.92 | m
01.01.01 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 204.96 |  |  | 409.92 | 409.92 | m
01.01.02 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | 204.96 | ml
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 72.85 |  |  | 72.85
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 39.79 |  |  | 39.79
|  | TRAMO 3 |  | 1 | 53.59 |  |  | 53.59
|  | TRAMO 4 |  | 1 | 38.73 |  |  | 38.73
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL | [6 empty] | 169.91 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 169.91 |  |  | 169.91
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO | [6 empty] | 35.05 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 35.05 |  |  | 35.05
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 169.91 |  |  | 169.91 | 169.91 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 35.05 |  |  | 35.05 | 35.05 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [6 empty] | 74.6054 | m3 | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 74.6054 |  |  | 74.6054
V=204.96 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P | [6 empty] | 204.96 | ml
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 204.96 |  |  | 204.96
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS
|  | CODOS 90° x 4" |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
|  | CODOS 45°x 4" |  | 9 |  |  |  | 9 | 9 | und
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=4" |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und

## METRADO L.A 1
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -ZONA CENTRAL,QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | ALMACÉN Y CASETA DE GURDIANÍA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.02.00 | CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 m |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.03.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | glb
01.04.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 204.96 |  |  | 409.92 | 409.92 | m
01.05.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 204.96 |  |  | 409.92 | 409.92 | m
01.06.00 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | 204.96 | ml
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 72.85 |  |  | 72.85
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 39.79 |  |  | 39.79
|  | TRAMO 3 |  | 1 | 53.59 |  |  | 53.59
|  | TRAMO 4 |  | 1 | 38.73 |  |  | 38.73
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL | [6 empty] | 169.91 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 169.91 |  |  | 169.91
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO | [6 empty] | 35.05 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 35.05 |  |  | 35.05
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 169.91 |  |  | 169.91 | 169.91 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 35.05 |  |  | 35.05 | 35.05 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [6 empty] | 74.6054 | m3 | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 74.6054 |  |  | 74.6054
V=204.96 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P | [6 empty] | 204.96 | ml
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 204.96 |  |  | 204.96
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS
|  | CODOS 90° x 4" |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
|  | CODOS 45°x 4" |  | 9 |  |  |  | 9 | 9 | und
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 204.96 |  |  | 204.96 | 204.96 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=4" |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und

## RESUMEN 2
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
RESUMEN - METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -SECTOR SAN JUAN PAMPA, QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.04.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 278.62 |  |  | 557.24 | 557.24 | m
01.05.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 278.62 |  |  | 557.24 | 557.24 | m
01.06.00 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | 278.62 | ml
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 76.22 |  |  | 76.22
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 202.4 |  |  | 202.4
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL | [6 empty] | 253.62 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 253.62 |  |  | 253.62
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO | [6 empty] | 25 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 25 |  |  | 25
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 253.62 |  |  | 253.62 | 253.62 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 25 |  |  | 25 | 25 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [6 empty] | 101.4177 | m3 | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 101.4177 |  |  | 101.4177
V=278.62 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P | [6 empty] | 278.62 | ml
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 278.62 |  |  | 278.62
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS
|  | CODOS 90° x 2" |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | und
|  | CODOS 45°x 2" |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=4" |  | 9 |  |  |  | 9 | 9 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und

## METRADO L.A 2
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -SECTOR SAN JUAN PAMPA, QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | ALMACÉN Y CASETA DE GURDIANÍA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.02.00 | CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 m |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.03.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | glb
01.04.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 278.62 |  |  | 557.24 | 557.24 | m
01.05.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 278.62 |  |  | 557.24 | 557.24 | m
01.06.00 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 76.22 |  |  | 76.22 | 278.62 | ml
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 202.4 |  |  | 202.4
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 253.62 |  |  | 253.62 | 253.62 | ml
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 25 |  |  | 25 | 25 | ml
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 253.62 |  |  | 253.62 | 253.62 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 25 |  |  | 25 | 25 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [8 empty] | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 101.4177 |  |  | 101.4177 | 101.4177 | m3
V=278.62 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS
|  | CODOS 90° x 2" |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | und
|  | CODOS 45°x 2" |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 278.62 |  |  | 278.62 | 278.62 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=4" |  | 9 |  |  |  | 9 | 9 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und

## RESUMEN 3
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
RESUMEN - METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -SECTOR SAN PEDRO, QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.04.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 158.14 |  |  | 316.28 | 316.28 | m
01.05.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 158.14 |  |  | 316.28 | 316.28 | m
01.06.00 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | 158.14 | ml
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 25.5 |  |  | 25.5
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 20.07 |  |  | 20.07
|  | TRAMO 3 |  | 1 | 112.57 |  |  | 112.57
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL | [6 empty] | 118.14 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 118.14 |  |  | 118.14
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO | [6 empty] | 40 | ml
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 40 |  |  | 40
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 118.14 |  |  | 118.14 | 118.14 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [6 empty] | 57.563 | m3 | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 57.563 |  |  | 57.563
V=158.14 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P | [6 empty] | 158.14 | ml
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 158.14 |  |  | 158.14
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS | [6 empty] | 2 | und
|  | CODOS 90° x 4" |  | 2 |  |  |  | 2
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=2.5" |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und

## METRADO L.A 3
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARP IO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO |  |  | DISTRITO |  |  | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA |  |  | DEPARTAMENTO |  |  | : CAJAMARCA
METRADO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN -SECTOR SAN PEDRO, QUEROCOTO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | ALMACÉN Y CASETA DE GURDIANÍA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.02.00 | CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 m |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
01.03.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | glb
01.04.00 | CERCO DE MALLA HDP DE 1m / ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 158.14 |  |  | 316.28 | 316.28 | m
01.05.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 158.14 |  |  | 316.28 | 316.28 | m
01.06.00 | PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (Prov. Durante obra) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | und
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO
|  | TRAMO 1 |  | 1 | 25.5 |  |  | 25.5 | 158.14 | ml
|  | TRAMO 2 |  | 1 | 20.07 |  |  | 20.07
|  | TRAMO 3 |  | 1 | 112.57 |  |  | 112.57
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 118.14 |  |  | 118.14 | 118.14 | ml
03.02.00 |  | EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | Longitud de tramos | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 | ml
04.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
04.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 03.01.00 | 1 | 118.14 |  |  | 118.14 | 118.14 | ml
04.02.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO SEMIROCOSO | Igual al Item 03.02.00 | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 | ml
05.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
Longitud total de la red
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
07.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
|  | CON MATERIAL SELECCIONADO | Longitud total de la red
07.02.00 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=4km | [8 empty] | 4318.78
|  | ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 1.00 m | [8 empty] | 1572.0359
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | 57.563 |  |  | 57.563 | 57.563 | m3
V=158.14 x 0.4 x 1.00 x 1.3 x 0.7 = 1572.04 m3
08.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
08.01.00 |  | SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC-SAP Ø=100 mm (6") CLASE 7.5 S.P
|  | LÍNEA DE ADUCCIÓN | Longitud total | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
09.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.00 |  | CODOS
|  | CODOS 90° x 4" |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | und
10.00.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS
10.01.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 158.14 |  |  | 158.14 | 158.14 | ml
Longitud total de la red
11.00.00 | VARIOS
11.01.00 |  | DADOS O ANCLAJE DE CONCRETO PARA FIJAR TUBERÍAS D=2.5" |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | und
11.02.00 |  | CÁMARA ROMPE PRESIÓN |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und