## RESUMEN
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARPIO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO | [5 empty] | DISTRITO | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA | [5 empty] | DEPARTAMENTO | : CAJAMARCA
RESUMEN - METRADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - "QUEROCOTO"
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 1086.7 |  |  | 2173.4 | 2173.4 | m
01.02.00 | CERCO DE MALLA HDP 1m/ ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 1086.7 |  |  | 2173.4 | 2173.4 | m
02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL | [7 empty] | 260.808 | m3
|  | ZANJA DE 0.40 x 0.60 m |  |  | 1086.7 | 0.4 | 0.6 | 260.808 |  |  | 260.808 | 56.9605
03.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
03.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 260.808 | 0.4 |  | 104.3232 | 104.3232 | m2
04.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
04.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
05.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
CON MATERIAL SELECCIONADO
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
CON MATERIAL SELECCIONADO
07.00.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
07.01.00 |  | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | Número de lotes | 418 |  |  |  | 418 | 418 | und
07.02.00 |  | MICROMEDIDOR AGUA ESTANDAR | Número de lotes | 418 |  |  |  | 418 | 418 | und
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | [6 empty] | 56.9605 | m3
ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 0.60 m
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | V= | 56.9605 |  | 56.9605
V=1086.70 x 0.4 x 0.6 x 1.3 x 0.7 = 1134.32 m3
08.02.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS DE 1/2" |  | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | und

## METRADO
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTADA DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA 2017.
TESISTA: | MIKEY CARPIO DAVILA
ASESOR: | ING.HECTOR GAMARRA UCEDA
UBICACIÓN: | LOCALIDAD: QUEROCOTO | [5 empty] | DISTRITO | : QUEROCOTO
| PROVINCIA: CHOTA | [5 empty] | DEPARTAMENTO | : CAJAMARCA
METRADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - "QUEROCOTO"
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | ELEMENTO | CANT | DIMENSIONES |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 | CINTAS SEÑALIZADORAS |  |  | 2 | 1086.7 |  |  | 2173.4 | 2173.4 | m
01.02.00 | CERCO DE MALLA HDP 1m/ ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 2 | 1086.7 |  |  | 2173.4 | 2173.4 | m
02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL
|  | ZANJA DE 0.40 x 0.60 m |  |  | 1086.7 | 0.4 | 0.6 | 260.808 | 260.808 | m3 | 260.808 | 56.9605
03.00.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS
03.01.00 |  | REFINE Y NIVELACIÓN P/TUBERÍA EN TERRENO NATURAL | Igual al Item 02.01.00 | 1 | 260.808 | 0.4 |  | 104.3232 | 104.3232 | m2
04.00.00 | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
04.01.00 |  | CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
05.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL PARA TUBERÍAS
05.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN INICIAL SOBRE CLAVE DEL TUBO | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
CON MATERIAL SELECCIONADO
06.00.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN FINAL PARA TUBERÍAS
06.01.00 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS | Longitud total de la red | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | ml
CON MATERIAL SELECCIONADO
07.00.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
07.01.00 |  | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA | Número de lotes | 418 |  |  |  | 418 | 418 | und
07.02.00 |  | MICROMEDIDOR AGUA ESTANDAR | Número de lotes | 418 |  |  |  | 418 | 418 | und
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
ZANJA: ANCHO = 0.40 m, ALTO = 0.60 m
|  | esponjamiento = 30% y considerando un 70% de material útil |  | 1 | V= | 56.9605 |  | 56.9605 | 56.9605 | m3
V=1086.70 x 0.4 x 0.6 x 1.3 x 0.7 = 1134.32 m3
08.02.00 |  | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIAS DE 1/2" |  | 1 | 260.808 |  |  | 260.808 | 260.808 | und

## Hoja1
CANTIDAD | LONG. | 588.8 | CANTIDAD | LONG. | 497.9 | 1086.7
4 | 4.3 | 17.2 | 1 | 5.8 | 5.8
3 | 4.7 | 14.1 | 1 | 55 | 55
4 | 1.3 | 5.2 | 1 | 3.1 | 3.1
7 | 1.5 | 10.5 | 2 | 2.3 | 4.6
8 | 5 | 40 | 45 | 0.9 | 40.5
5 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.15 | 30.9
4 | 5.2 | 20.8 | 6 | 0.9 | 5.4
6 | 1.5 | 9 | 1 | 17 | 17
2 | 3.3 | 6.6 | 1 | 5.2 | 5.2
8 | 1 | 8 | 15 | 7.3 | 109.5
9 | 3.95 | 35.55 | 19 | 1.5 | 28.5
6 | 1 | 6 | 1 | 3.5 | 3.5
3 | 0.8 | 2.4 | 7 | 1.9 | 13.3
7 | 3.7 | 25.9 | 5 | 6.9 | 34.5
1 | 2.45 | 2.45 | 6 | 1.6 | 9.6
1 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3.9 | 11.7
4 | 5.2 | 20.8 | 6 | 1.2 | 7.2
5 | 1.5 | 7.5 | 6 | 1.2 | 7.2
7 | 5.5 | 38.5 | 6 | 6.65 | 39.9
9 | 1.2 | 10.8 | 3 | 5.3 | 15.9
2 | 4.2 | 8.4 | 1 | 2.3 | 2.3
7 | 0.7 | 4.9 | 1 | 3.5 | 3.5
7 | 4.8 | 33.6 | 1 | 5 | 5
6 | 1.2 | 7.2 | 7 | 4 | 28
3 | 4.3 | 12.9 | 3 | 1 | 3
6 | 1.15 | 6.9 | 6 | 1.3 | 7.8
13 | 5.75 | 74.75 |  |  | 0
9 | 1.2 | 10.8 |  |  | 0
1 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0
7 | 7.5 | 52.5 |  |  | 0
12 | 1.5 | 18 |  |  | 0
7 | 1.35 | 9.45 |  |  | 0
6 | 6 | 36 |  |  | 0
12 | 1.8 | 21.6 |  |  | 0
3 | 5.2 | 15.6 |  |  | 0
2 | 1.3 | 2.6 |  |  | 0